| 无锡市中医医院病员加温系统采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 病员加温系统 |  | 1、原装进口升温保温垫毯系统。 2、升温保温垫毯系统运行风速：大于30 CFM，有两档风速选择，保证升温、保温速度。 3、运行噪音：低于55分贝。 4、温度控制：微处理器（半导体集成电路）控制，能精确快速控制设备各运行参数。 5、运行温度：至少有三挡温度选择，温度正负偏离值小于等于1.5度；且最低选择温度低于36度，能起到辅助降温功能。 6、系统感应器装置：至少3个温度感应器，保证设定温度的稳定性。 7、报警装置：设备有过热报警装置，且有图示及报警提示音，最高温度小于等于56度。 8、设备维护：过热测试、设备校准可在操作面板直接调节。 9、术中保温垫毯：至少20种规格供不同手术需求，且至少有排水孔设计、定位粘贴功能。 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2016年11月28日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |