| 无锡市中医医院自动煎药包装机采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 自动煎药包装机 |  | 见附表 | 3台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2016年11月28日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

煎药包装机  技术参数

| 煎药锅数量 | 个 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 煎药锅容量 | ml | 20000 |
| 专利数量 | 个 | 6 |
| 储液槽容量 | L | 4L/个 |
| 上水方式 |  | 自动 |
| 上水误差 | ％ | ±5 |
| 包装能力 | 袋/min | 7/min |
| 袋装容量 | ml | 50～250 |
| 上下辊温设定范围 | ℃ | 100-199 |
| 包装数量设定范围 | （袋） | 0～250循环 |
| 额定电压 | V | 220 |
| 煎药功率 | W | ≤5400 |
| 热合功率 | W | 800 |
| 电机功率 | W | 2*25 |
| 总功率 | W | ≤6250 |
| 外型尺寸 | mm | ≤1300*580*1250 |
| 整机重量 | kg | ≤145 |