| 无锡市中医医院呼吸湿化治疗仪采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 呼吸湿化治疗仪 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年1月16日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.温度控制范围：31℃，34℃，37℃

2.一体化加温湿化器，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L

3.一体化流量调节，范围：2 – 60 L/min

4.一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%

5.空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%

6.配备加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

7. 呼吸管路性能：螺旋加热丝，带温度监控

8.连接界面：

8.1 大、中、小叁种尺寸硅胶(不含乳胶)鼻塞的接头

8.2 气管插管\气管切开套管接头

8.3可配备不同面罩接头

9.配备 消毒用管路，可进行设备自身消毒

10.具有以下各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警，查看手册报警