| 无锡市中医医院胸腔镜手术器械采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 8. 胸腔镜手术器械 |  |  | 见附表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详细技术参数见附表 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年1月16日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于胸腔镜下微创手术的开展，适合于肺癌、纵膈肿瘤、食管癌的微创手术治疗 |
| 2 | 产品参数 |
| 2.1 | 止血钳1把，总长36cm单孔双关节，S型双弯，DeBakey 弧弯高≤25mm ，有锁牙，杆径≤8mm，用于血管夹持及游离 |
| 2.2 | 止血钳1把，总长32cm双关节细杆，双开DeBakey 弧弯高≤25mm ，有锁牙，杆径≤6mm用于血管夹持及游离， |
| 2.3 | 止血钳1把，36cm圆管器械，DeBakey 角弯高≤25mm，有锁牙，杆径≤4.5mm，用于血管夹持及游离， |
| 2.4 | 止血钳1把，36cm圆管器械，DeBakey 弧弯高≤25mm，有锁牙，杆径≤4.5mm，用于血管夹持及游离， |
| 2.5 | 止血钳1把，总长32cm双关节细杆，双开DeBakey 角弯高≤25mm ，有锁牙，杆径≤6mm用于血管夹持及游离， |
| 2.6 | 海绵钳1把，总长36cm单孔双关节，S型双弯 单开，弯无齿，头宽≤8mm，杆径≤8mm用于夹持组织和牵拉组织 |
| 2.7 | 海绵钳1把，总长36cm单孔双关节，S型双弯 单开，弯有齿，头宽≤12mm，杆径≤8mm用于夹持组织和牵拉组织 |
| 2.8 | 精细剪1把，总长36cm单孔双关节，S型双弯 ，弯头宽≤8mm，杆径≤8mm用于分离组织 |
| 2.9 | 小切口持针器 1把36cm圆管器械，弯，齿距≤0.5mm，金柄 用于持针缝合 |