| 无锡市中医医院双频超声清洗机采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 双频超声清洗机 |  | 技术参数要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1、采用PLC控制系统，液晶触控面板显示操作，设置运转时间、温度、功率，一键启动，到时自动停机。

2、配备酶液自动配比功能，电子计量，配比准确；按键即可流出既定比例的溶液。

- 超声波工作时间1~99min任意可调，亦可长时间工作；温度可在20~80℃之间任意可调；功率0-100%可调。

- 具有温度自动恒温功能，超温度、电压、电流自动保护。

- 动态水位显示，无液自动保护功能。

- 电控自动上水、排水。

- 配篮筐及水管，具有单独脱气功能；低噪音。

- 具有超生扫频功能。

- 清洗槽、清洗篮采用优质不锈钢一次冲压成型，无焊接处，防水性能达标。

- 具有动力排水功能，排水压力不受排水口位置高低的影响。

- 外形尺寸（MM）：≤855×555×750。

- 内腔尺寸（MM）：≤600×300×288。

- 电压/频率：220V/40KHz。

- 功率：≤1000W。

- 清洗时间：1-99min可调。

- 清洗温度：20-80℃，可恒温控制。

- 容量：≥52L。

- 配有排水阀、排水管和网篮、篮筐2个，具有单独脱气功能。