| 无锡市中医医院温湿度采集变送器采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 温湿度采集变送器 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位营业执照、税务登记证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年5月16日下午17：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院信息科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：潘亮亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转30205 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.通信协议：TCP、UDP（TCP Server,UDP Server）

2.报警方式：内置蜂鸣片

3.电源：+（5-36V）DC

4.通信接口：TCP/IP 以太网RJ45端口。

5.采集温度范围: -40-125℃

6.相对湿度范围:0-99%

7.允许误差：温度0.1℃；湿度1%

8.可以选配外接延长探头