| 无锡市中医医院血型鉴定仪采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 血型鉴定仪 |  | 技术参要求见附录 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年6月7日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.       测定原理：微柱凝胶法

2.       测定项目:

ABO、RhD血型定型检测、E血型定型检测、新生儿ABO、RhD血型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查、ABO血型反定型检测。

3.       项目选择: 项目灵活选择，同一样本同时检测多个项目、不同样本同时检测不同项目

4.       流水式进样，检测过程中可随时增加样品

5.       样本容量：可同时检测100个样本以上

6.       凝胶卡容量：>70张

7.       测试速度:>200个/小时

8.       结果分析：结果判读灵敏、准确，实景图片呈现，显示直观

9.    安全性：能避免交叉污染

10． 输出接口：标准RS232C串行输出接口和网线接口，可外接电脑及直接联网，方便连接中间件和ＬＩＳ