| 无锡市中医医院清洁监测管理系统采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 清洁监测管理系统 |  | 技术参要求见附表 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年6月7日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表

| 项目编号 | 参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测仪主机技术参数 |  |  |
| 1.1 | 便携式设计，方便现场采样即时检测 |  |  |
| 1.2 | 开机自检时间≤30秒 |  |  |
| 1.3 | 设备空白背景值≤10RLU |  |  |
| 1.4 | ATP检测灵敏度≤10-15mol ATP |  |  |
| 1.5 | ATP检测读数速度≤10秒 |  |  |
| 1.6 | 检测结果存储数量≥10000个 |  |  |
| 1.7 | 检测计划存储数量≥100个 |  |  |
| 1.8 | 具备中文操作界面 |  |  |
| 1.9 | 检测舱盖自动感应与报警功能， 防止舱盖打开时进行检测 |  |  |
| 1.10 | 具备联机版及单机版两种数据库模式 |  |  |
| 1.11 | ATP检测仪变异系数≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明 |  |  |
| 1.12 | 具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据 |  |  |
| 1.13 | 具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测 |  |  |
| 2 | 设备使用培训及维护 |  |  |
| 2.1 | 厂家在中国具备直属维修机构 |  |  |
| 2.2 | 制造厂家在本省有业务人员负责售后服务 |  |  |
| 2.2 | 厂家需有应用专家负责ATP检测仪的使用培训和科研合作 |  |  |