关于体检系统软件公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置体检系统软件，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2017年 7 月 26 日下午 16 时前寄达或送达无锡市中医医院信息科206室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息科会同有关专家、监察部门共同启封。封面请注明：体检系统软件标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：体检软件。

数量：壹套。

主要技术规格、要求：

体检软件功能参数要求

1.体检预约模块：接受团体/个人的上门预约、电话预约、网上预约信息，并支持Excel文件对体检人员信息的批量导入、导出功能，并能对预约信息进行调整。

2.体检登记模块：确认登记当天体检人员基本信息，支持手工输入相关信息，打印条码标签，打印体检指引单；支持身份证读卡器读取功能；支持摄像头采集照片；支持登记信息查询和修改；提供会员的档案管理，自动生成会员档案号。支持会员客户历次体检的温馨提醒。提供体检套餐选择，体检项目快速选择，体检项目与HIS系统价格同步，体检金额当场自动汇总，可以打折或抹零处理。

3.数据传输：体检系统自身接口友好，负责与医院现有LIS、PACS、心电、HIS等系统的接口，自动获取各类检查仪器的检查结果数据，负责获取HIS基础信息；负责和医院的短信、微信系统接口，体检完成时可以向患者发送提醒消息。

4.条码打印：系统可以根据体检套餐的情况打印相应的条码，并增加条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失；支持刷导检单上条码打印出标本条码。

5.采血确认：可对已采血的体检人员进行标识。

6.检验科标本确认：可对检验科已接收的标本进行标识。

7.体检指引单打印：可以根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行逐项检查

8.结果录入：通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果。

9.结果批量录入：可以快速录入同一体检项目的相同结果。

10.报告打印：提供单个报告打印和集中报告打印功能，并且可以将单个的和集体的体检报告分别以Excel文件、Word形式导出；支持按国家、江苏省或无锡市相关规定出具的各类入职体检报告、执业注册体检报告、健康证明等报告文件打印

11.会员管理：可以对会员进行全面的信息收集、管理和服务，包括温馨提醒，健康宣教等。

12.体检医生诊台：通过条型码扫描及手录查询快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，提供修改、记录复查信息功能。

13.主检审核：自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后自动打印报告；具有自动分析功能，支持复检重大阳性提醒功能以及体检危急值的预警。

14.体检预结算管理：可以根据选择体检套餐的情况，进行明细预结算处理，打印清单，并保存到体检数据库，预结算时支持单项打折、套餐打折、总价打折等多种折扣方式。对于团体体检，可以根据体检个人的意愿，处理不检项目、加检项目、改检项目及费用管理等，并且能够进行收费处的日结、月结查询、退费标记等处理。

15.数据维护：对系统的基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等等）基础数据（如科室、项目、套餐、模板、知识库等等）进行管理，允许用户自定义设置体检科室、体检项目、体检套餐、价格等，以便满足体检不断变化发展的需要。

16.权限控制：能够进行菜单权限管理、医生的科室权限设置、体检人员类别分级管理，对所有检查结果的复核具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改。

17.复诊查询必须具有完善的复诊设定、复诊查询、复诊通知等功能，并可在报表统计中进行统一查询，生成相关报表。方便于体检中心进一步开展检后服务。

18.支持多种体检类型：能够同时兼容干部健康体检、普通人健康体检、各类入职体检及各类执业注册体检等多种体检类型。

19.单位分组：能够按单位的多级部门结构进行人员登记、查询、结算和统计分析。

20.自动小结、总结：在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、数值结果偏高偏低自动提示、阳性结果自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入检查结果。

21.常见结果扩展：允许用户方便地扩充检查项目的常见异常结果。

22.自动防止漏检、设置拒检：具有检查督办和拒检登记功能，以便查阅未检人员、未检项目；并且可以记录拒检项目。

23.总检功能、历史结果对比分析：完善的总检功能，能够自动产生综述和建议，可以方便地查询历次的体检结果，可以进行必要的对比分析，可以根据需要单向检查或检验的对比分析，具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改；在重做总检时，能够醒目地列出变化的内容，并保持以前的总检内容以备修改，避免以前总检内容的丢失。

24.数据转档：具有数据转档功能，以便在数据量越来越大时从当前数据库中转移出数据从而提高速度；同时，转出的数据还必须能够进行各种统计查询。

25.数据迁移：具有数据迁移功能，实现当前数据和历史数据分离，提高速度；同时历史数据能够进行各种统计查询。

26.数据备份：具有数据备份和恢复功能。

27.报表查询统计：具有丰富的各种查询报表，包括面向个人和团体的分析报表，面向体检中心的各种工作量报表，面向财务的收费报表。必须具备的报表有：未检项目查询、签到人数查询、体检情况查询、体检结果查询、体检结果分析、签到未做人员统计、疾病的年龄段分布统计报表（年龄段可随意设置）、单位多次体检的对比分析报表、个人多次体检的对比分析报表、各科室工作量\收入报表、各工作人员工作量\收入报表，按照登记人员、以套餐为计价单位的体检费用；按照登记人员、以明细项目为计价单位的体检费用；按照实检人员、以套餐为计价单位、并且不可拆分时的体检费用；按照实检人员、以套餐为计价单位、可拆分时的体检费用；按照实检人员、以实检明细项目为计价单位的体检费用。所有的报表，都必须能够以Excel\Access\Html等格式导出电子文档，并支持职业病查询汇总。

28.体检报告格式：系统能够同时支持多种体检报告的格式，并且可以方便地自定义、扩展体检报告的格式。

29.自动纠错功能：提供纠错知识库建立功能，通过用户建立纠错知识库，当报告中出现低级矛盾性错误（如，性别是男性，检查结构是妊娠7周）时系统可以自动提示。

30.排队叫号：包含排队叫号功能，叫号与检查自动关联；有当前等待人数显示并可提供接口数据给微信、APP、短信等系统进行查询等操作；一个患者有多项检查时各种检查之间有排队时间段控制（不可出现一个人同时可做多项检查），且各检查的控制时间可自行设定。

31.体质辨识：有适合医院可个性化定制的体质辨识系统。

32.微信平台：能够接入医院微信服务号，并能通过微信在线预约体检等功能。

33.多媒体查询功能：能够提供多媒体自助查询的功能，方便体检人员自助查询套餐信息、体检结果信息等。

34.检后服务平台：能够实现体检中心检后健康管理功能，包含健康评估、健康干预、保健计划、绿色就医等。

35.售后服务：

1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，2小时内远程解决，入远程不能解决的，需在接到通知后的24小时内抵达现场处理；

5）每个月对相关系统、服务器、工作站及临床使用科室进行现场巡检1-2次，每次1-2天，巡检结束后接受院方考核；

6）每季度进行一次数据完整性及安全性验证， 并进行一次进行数据库调整优化，提高访问数据速度；

7）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

8）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

9）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息科负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供软件制作升级方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价（报价包括本项目范围软件、培训及与其他相关系统接口开发费用），本次投标报价不得≥30万元，否则作废标处理。

四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录；具有软件开发能力。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证、法定代表人授权委托书（加盖红章、法定代表人本人签名的除外）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、每张加盖企业公章，并由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。应用不褪色的黑色墨水书写或打印。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，正本、副本分别密封在两个标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，验收满一年后付清余款。

5、如未中标，院方恕不解释原因。

项目名称：体检系统软件采购

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(45分) | 实施时间(5分) | 售后服务（10） | 投标单位评价（10分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（45分）：由专家根据投标文件中软件制作方案符合情况打分。

a.以采购文件的响应程度为基准，满足采购文件要求得 (20分)。

每负偏离一项扣0.5-2分，每正偏离一项加0.5-2分；

b. 依据提供软件进行评分（25分）

（1）软件可满足医院管理流程，符合医院业务流程，并给出信息化改进方案（10分）

（2）软件与医院现有LIS、PACS、心电、HIS无缝对接（15分）

3、实施时间（5分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者满分，依次递减1分。

4、售后服务（10分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a.满足采购文件提出售后服务要求（3分）

b.个性化的服务内容及优惠条件（7分）

个性化服务（5分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得5分。

延长保修（1分）：最长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

5、投标单位评价（10分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b、投标产品的业绩（3分）。

c. 投标文件规范性、完整性（5分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：童思木、申刚磊

联系电话：0510-88859999转30206

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息科。