| 项目概况 根据医院医疗业务的需求，在门诊五楼开设18个妇科日间病房，按病区标准增设医用气体设备带呼叫系统，增加后设备带及相关的控制阀门、管道等与原住院部地下室医用气体主机设备联通。为了确保医气系统的统一性，吸引、供氧、呼叫的零配件便于替代维修，本次采购的设备带与住院部现在病房使用医用气体设备带保持一致。现进行设备带采购及相关管道安装的招标工作。现欢迎符合相关条件的单位参加投标。 |  |
| --- | --- |
| 招标说明 |  |
| 1 | 投标报价单位服务项目资质满足行业许可经营范围，不接受联合投标。 |
| 2 | 投标报价格式详见其技术部分、商务部分、承诺函及附件等相关要求。 |
| 3 | 投标报价单位顺序编制报价文件，文件一式三份，报价文件封装，封面注明“无锡市中医医院门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装投标资料”及单位盖章和日期。 |
| 4 | 投标报价文件开始接收时间（北京时间）：2017年 8月14日8时30分始，截止时间：2017年 8月 23 日上午11时00分止；将投标报价资料送达无锡市中医医院总务科。截止期后的投标报价文件恕不接受。开标时间： 2017年8月23日14时30分，开标地点： 科教楼四楼第二会议室 。 地址：无锡市中南西路8号 邮政编码：214071 |
| 5 | 本次投标报价为一次性报价，报价方一经报价，即被视为响应要求，且不可撤回。所有投标报价文件均不退回报价单位。投标文件的有效期：自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝；在特殊情况下，可与投标人协商延长投标书的有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。 |
| 6 | 最高限价： 13.5 万元 。本次招标后公布中标单位并及时通知中标单位签订合同。 |
| 7 | 招标单位：无锡市中医医院 联系方式：朱忆寒、陆梁威 0510-85859522 有关本次招标方面的问题,可来人或电话联系。 |

无锡市中医医院

门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装的招标公告

编号：NBXJ2017006

# 无锡市中医医院

# 门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装

# 技术部分要求

一、响应要求

1、根据医院医疗业务的需求，在门诊五楼18个诊室内开设妇科日间病房，按病区标准增设医用气体设备带呼叫系统，为了确保医气系统的统一性，吸引、供氧、呼叫的零配件便于替代维修，本次采购的设备带与住院部现在病房使用医用气体设备带主材品牌、质量保持一致。

2、增加后设备带及相关的控制阀门、管道等与原住院部地下室医用气体主机设备联通，调试正常运行后交付使用，增加的相关设备、设施的维护和检修不得影响其他区域设施的正常运行。

3、施工周期20个工作日。施工标准达到国家标准，一次性通过验收，质保期为贰年。

二、安装地点

指定地点：无锡市中医医院门诊五楼。

三、现场勘查时间

各投标单位可于2017年 8月17日上午9：00来院，统一组织进行现场勘查。

2017.8.10

# 无锡市中医医院

# 门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装

# 商务部分要求

- 承诺函

- 请参考“附件1” 加盖公章。

- 商务资料

- 投标报价单位应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）近三年内，在生产经营活动中没有违法记录。

2、投标报价单位需提供的资质：

（1）营业执照复印件加盖公章，服务项目资质满足行业许可经营范围（原件备查）。

（2）税务登记证复印件加盖公章（原件备查）。

（3）压力管道安装许可证（GC2级）复印件加盖公章（原件备查）。

（4）安全生产许可证复印件加盖公章（原件备查）。

（5）机电设备安装工程专业承包资质二级或以上（含二级）复印件加盖公章（原件备查）。

（6）投标单位法人委托书加盖公章。

- 投标单位法人委托书请参考“附件2”。

- 请根据“附件3” 材料清单加盖公章，自行编制分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、单位工程费汇总表等投标报价表，本报价须执行项目所在地施工定额标准，包含服务费、运费、差旅费、人工费、安装费、调试费、文明施工措施费、税费等所有费用。根据投标报价表填写并完善投标函“附件4”。

- 该项目质保贰年，质保期内非人为因素的损坏须及时免费更换，确保系统完好和医疗安全。

- 结算与付款方式：该项目无预付款，安装结束验收合格后进行审计，工作量按实结算（按照项目所在地施工定额标准，建设方认可的审计单位），付至审计价的90%；质保期满一年无质量问题，付至审计价的95%；质保期满二年无质量问题，付清全款。

- 编制资格证明文件及你认为需提供的其他相关资料（附件5）。

- 由中标单位向招标单位支付中标服务费￥1500.00元。

- 中标单位在签订施工合同的同时向建设方交纳施工质量与安全保证金￥20000.00元；在完成施工，通过验收交付使用后，无质量问题和安全事故的前提退还保证金。

- 本次招标不接受联合投标。

2017.8.10

# 无锡市中医医院

门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装评标方法与评分标准

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。

分析各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （40分） | 满足招标文件要求且有效报价的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |
| 2 | 企业综合实力及信誉 （9分） | 根据投标人的整体实力、资质、规模、人员、不良记录，是否通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康管理体系认证，是否提供2016年度财务审计报告等情况进行评分。优：得7-9分；良：得4-6分；一般：得1-3分；较差：不得分。 |
| 3 | 施工组织方案（12分） | 根据投标文件和现场施工条件编制相应方案，按方案完整可行、科学合理性进行评分。优：得9-12分；良：得5-8分；一般：得1-4分；较差：不得分。 |
| 4 | 安装、调试与质量保证措施 （12分） | 根据①安装组织总体设想、方案针对性，总体概述,②安装进度计划和各阶段进度的保证措施,③各分部分项工程的安装、调试方案及质量保证措施,④劳动力、机械设备和材料投入计划,⑤关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等进行评分。优：得9-12分；良：得5-8分；一般：得1-4分；较差：不得分。 |
| 5 | 售后服务 （9分） | 根据①售后服务内容，②售后服务响应时间及方式，③质保内容，④技术保障措施，⑤对使用方人员的培训计划等进行评分。优：得7-9分；良：得4-6分；一般：得1-3分；较差：不得分。 |
| 6 | 样品（6分） | 根据所送样品的质量进行评分。优：得5-6分；良：得3-4分；一般：得1-2分；没有样品：不得分。 |
| 7 | 其他优惠条件和服务承诺（7分） | 除招标发包人必须要求外，投标人还提供的其他优惠条件和服务承诺等情况进行评分。 |
| 8 | 投标文件完整性（5分） | 根据投标文件的表述清晰度、程序性、完整性进行评分。优：得4-5分；良：得2-3分；一般：得1分；较差：不得分。 |
|  | 合计（100分） |  |

附件1

承诺函

我公司                  （承包方）已熟知无锡市中医医院门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装商务、技术部分、评分方法、评分标准等所有的相关内容，全面响应无锡市中医医院（发包方）关于本次招标的所有要求；安装和质保维护期间确保其他设备的正常运行，不影响医院相关科室日常工作；若产生不良行为或发生事故均由我公司承担所有责任，情况严重者立即终止合同；承诺最终解释权归无锡市中医医院（发包方）。

承诺单位（盖章）：

日      期：

附件2

投标单位法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，代表             （投标单位名称）授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          组织实施的编号为                        号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章、附身份证复印件盖章）

代理人：（签字、附身份证复印件盖章）

日期：     年    月     日

附件3

门诊五楼妇科日间病房设备带采购及相关管道安装材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 主材单价(元) | 综合单价(元) | 合计(元) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气接头 | 国标 | 个 | 36 |  |  |  | 浙江华康 |  |
| 2 | 吸引接头 | 国标 | 个 | 36 |  |  |  | 浙江华康 |  |
| 3 | 检修阀 | 国标 | 个 | 18 |  |  |  | 浙江华康 |  |
| 4 | 漏电保护器 | 国标 | 个 | 18 |  |  |  | 德力西 |  |
| 5 | 设备带 | 220MM*65MM /壁厚2MM | 米 | 99 |  |  |  | 与住院病房间相同 |  |
| 6 | 监视仪表 | 数字式带报警 | 套 | 1 |  |  |  | 佛山飞新 |  |
| 7 | 二级减压箱 | 二气 | 套 | 1 |  |  |  | 浙江华康 |  |
| 8 | LED日光灯 | T5*300 | 套 | 36 |  |  |  | 佛山 |  |
| 9 | 开关 | 单开 | 个 | 36 |  |  |  | 施耐德 |  |
| 10 | 插座 | 86型5孔 | 个 | 72 |  |  |  | 施耐德/国标 |  |
| 11 | 紫铜管 | 35*2 | 米 | 50 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 12 | 紫铜管 | 16*1 | 米 | 50 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 13 | 紫铜管 | 10*1 | 米 | 212 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 14 | 紫铜管 | 8*1 | 米 | 212 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 15 | 异型三通 | 35 | 个 | 18 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 16 | 弯头 | 35 | 个 | 8 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 17 | 对接 | 35 | 个 | 15 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 18 | 异型三通 | 16 | 个 | 18 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 19 | 弯头 | 16 | 个 | 8 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 20 | 对接 | 16 | 个 | 15 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 21 | 对接 | 10 | 个 | 50 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 22 | 三通 | 10 | 个 | 20 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 23 | 对接 | 8 | 个 | 50 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 24 | 三通 | 8 | 个 | 20 |  |  |  | 浙江海亮 |  |
| 21 | 球阀 | 4分 | 个 | 1 |  |  |  | 埃美柯 |  |
| 22 | 球阀 | 1寸 | 个 | 1 |  |  |  | 埃美柯 |  |
| 23 | 电源线 | 2.5㎡ | 米 | 3000 |  |  |  | 远东、江南、起帆 |  |
| 24 | PVC管 | 25mm | 米 | 1000 |  |  |  | 中财、亿塑 |  |
| 25 | 装饰4025管罩 |  | 米 | 36 |  |  |  | 中财、亿塑 |  |
| 26 | 电箱 | 总开加18回路 | 套 | 1 |  |  |  | 德力西 |  |
| 27 | 墙面、天棚涂料修补 |  | ㎡ | 200 |  |  |  | 立邦-新时时丽 |  |
| 28 | 普通话叫主机 | DL-ZK-00/2000G | 台 | 1 |  |  |  | 深圳鑫德亮 |  |
| 29 | 操作台 | BEY2000G-60 | 台 | 1 |  |  |  | 深圳鑫德亮 |  |
| 30 | 普通呼叫分机 | DL-FM-00/2000明装 | 套 | 36 |  |  |  | 深圳鑫德亮 |  |
| 31 | 呼叫线 |  | m | 300 |  |  |  | 远东、江南、起帆 |  |
| 32 | LED挂屏 | DL-XP4-00/2000四位 | 套 | 1 |  |  |  | 深圳鑫德亮 |  |
| 33 | 调试费 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | …… |  |  |  |  |  |  |  | 投标人认为需增加的分项目 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请根据“附件3” 材料清单加盖公章，自行编制分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、单位工程费汇总表等投标报价表，本报价须执行项目所在地施工定额标准，包含服务费、运费、差旅费、人工费、安装费、调试费、文明施工措施费、税费等所有费用。

2、根据投标报价表填写并完善投标函“附件4”（以人民币报价，报价中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准）。

附件4、投标函

投标函

：

我们收到贵单位            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及安装、调试、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。           项目总价格为人民币大写                  元(￥        )。  明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后   天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳 / 元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定的标准支付中标服务费。

10、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

11、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

附件5、资格证明文件及你认为需提供的其他相关资料

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人签字：

投标单位：（公章）

日    期：    年	 月 	日

(2)资格证明材料及你认为需提供的其他相关资料：

请详细列出(盖章)……