关于急诊护理系统软件公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置急诊护理系统软件，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2018年 4 月 14日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息科206室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息科会同有关专家、监察部门共同启封。封面请注明：急诊护理系统软件标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：急诊护理系统软件。

数量：壹套。

主要技术规格、要求：

（一）功能要求

| 系统模块名称 | 功能需求 |
| --- | --- |
| （一）急诊医护一体化工作站 | - 病人列表管理：抢救区在科病人的显示列表。 |
|  | - 病情基本信息管理：病情基本信息需要包含分诊信息、体征数据、流转信息并允许修改。 |
|  | - 病人流转管理：一键式病人转归，红区、黄区、绿区、留观区顺畅流转信息自动记录。 |
|  | - 时间轴管理：以时间轴展示病人分诊、入科、检验检查开立、会诊申请、转区等关键医疗行为。 |
| （二）抢救护理系统 | - 医嘱校对和执行： - 自动从HIS中提取医嘱，并按照长期、临时、输液、服药、治疗等进行分类，便于护士查看。用醒目颜色区分不同状态的医嘱，可以集中查看医嘱执行明细。 - 方便护士进行医嘱的核对、允许医嘱的批量核对。 - 详细记录每条医嘱的处理情况，补液自动计算到出入量中。 |
|  | - 出入量记录：可支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到抢救文书中。 |
|  | - 观察项记录：自动采集监护设备数据，且提供模板，用点选的方式，快速录入观察项。 |
|  | - 导管记录：可支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到抢救文书中。 |
|  | - 病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书。支持动态模板，在关键词上用点选的方式，快速录入护理记录和交班记录。 |
|  | - 抢救护理记录单：自动汇总抢救期间从床边设备采集到的呼吸、监护等数据，以及医嘱执行情况，自动生成护理文书，按照医院的抢救记录格式进行打印输出。 |
|  | - 护理评估相关文书定制 |
| （三）设备集成 | 1、设备集成平台：提供统一的数据集成平台，对接入的设备数据进行解析和统一管理，并为需要的信息系统提供数据，支持数据并发存储。 |
|  | 2、监护仪接入：自动采集床边监护设备的数据，自动记录期间趋势。 |
|  | 3、呼吸机接入：自动采集床边呼吸机设备的数据，自动记录期间趋势。 |
|  | 4、需配置医院在用监护仪、呼吸机数据采集套件 |
| （四）信息系统集成 | 各系统数据互联互通：可接入HIS、PACS、RIS、LIS、EMR等数据，选择性的查看患者基本信息、住院信息、医嘱信息、检查信息、检验信息、病历等数据到数据库服务器。 |

（二）售后服务：

1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，2小时内远程解决，入远程不能解决的，需在接到通知后的24小时内抵达现场处理；

5）每个月对相关系统、服务器、工作站及临床使用科室进行现场巡检1-2次，每次1-2天，巡检结束后接受院方考核；

6）每季度进行一次数据完整性及安全性验证， 并进行一次进行数据库调整优化，提高访问数据速度；

7）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

8）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

9）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息科负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供软件制作升级方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价（报价包括本项目范围软件、培训及与其他相关系统对接时自身的接口费用），本次投标报价不得大于等于25万元，否则作废标处理。

四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录（提供所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果材料）。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加招投标除外）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签字（或签章）。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，质保期结束后付清余款。

5、如未中标，院方恕不解释原因。

联系人：童思木、余潇

联系电话：0510-88859999转30206

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息科。

附件：招标评分标准

项目名称：急诊护理系统软件采购

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(39分) | 实施时间(5分) | 售后服务（16分） | 投标单位评价（10分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（39分）：由专家根据投标文件中软件制作方案符合情况打分。

a.以采购文件的响应程度为基准，满足采购文件要求得 (20分)。

每负偏离一项扣0.5-2分，每正偏离一项加0.5-2分；

b. 依据提供软件进行评分（25分）

（1）与医院现有系统的接口，包括与HIS、财务软件接口方案详细、合理、可行（7分）

（2）软件与医院急诊分诊系统、排队叫号系统无缝对接，出具对接承诺函（6分）

（3）医院急诊分诊厂家、排队叫号厂家出具的接口测试稳定证明（6分）

3、实施时间（5分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者满分，依次递减1分。

4、售后服务（16分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a.满足采购文件提出售后服务要求（2分）

b. 服务方案（8分）：售后服务方案合理、性能优良。优（6-8分），良（3-5分），一般（1-2分）。

c.质保（1分）：质保期最长者得1分。（需提供承诺书并盖章为准）。

d．个性化服务（4分）：本地化服务1分；质保期内提供驻场服务3分.

e. 响应时间短（1分）：最短者得1分；

5、投标单位评价（10分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b. 投标人具有江苏省软件行业协会颁发的软件企业证书(2分)。

c、投标企业资质（3分）：投标企业具有大数据平台管理软件著作权证书。

d. 投标文件规范性、完整性（3分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格相同，投标技术配置得分高者优先。