关于营养管理系统软件公开招标采购公告
                       公司：
经研究：我院拟购置营养管理系统软件，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2019年 6 月 4日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息科206室（以收到时间为准），公开答疑会时间： 2019年5月31日16:00, 答疑地点：住院楼二楼信息统计中心206室。开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息科会同有关专家、监察部门共同启封。封面请注明：营养管理系统软件标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。
具体要求如下：
一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：
招标品种：营养管理系统软件。
数量：壹套。

主要技术规格、要求：
（一）功能要求
	模块名称
	子模块
	功能明细

	营养门诊咨询管理系统
	门诊患者档案管理
	1. 病人基本信息

2. 病人门诊信息

3. 营养素设置

	
	体格检查
	1. 正常人群常规检查项目

2. 儿童相关体格评价

3. 孕妇相关孕期及孕周

4. 体格检查报告单

5. 儿童生长曲线图

6. 孕妇体重增长曲线图

	
	营养筛查
	1. 营养风险筛查（NRS2002）。

2. 微型营养评定（MNA）。

3. 主观全面评定（SGA）。

4. 营养不良通用筛查（MUST）。。

	
	生化评估
	1. 生化评估指标

2. 生化评估报告

	
	膳食调查
	1. 频度法、精确法切换
2. 根据个人每天的进餐信息，计算患者一天所摄入的营养素和推荐摄入的营养素

3. 摄入量分析

4. 膳食调查报告

5. 报表设置

	
	食谱制定
	1. 精确法、交换份法

2. 根据食物库或者菜谱库进行食谱制定

3. 自动计算食物营养素/菜谱营养素/食谱营养素

4. 导入经典食谱

5. 自动生成食谱

6. 一周食谱生成

7. 营养分析报告

	
	中医食疗方管理
	1. 食疗方管理

2. 中药库管理

3. 打印与导出

	
	数据监测
	1. 体格指标监测

2. 生化指标监测

3. 能过生成动态连续的曲线图

4. 打印与导出

5. 能够实现对门诊患者进行动态监测管理的功能。

	
	综合打印
	选择打印日期和需要打印的项目生成打印报告

	
	系统管理
	1. 用户列表

2. 权限列表

3. 角色权限

4. 科室列表

5. 基础库维护

6. 个人资料

7. 密码修改

8. 单位信息

9. 系统参数

	
	▲接口管理
	系统能实现与医院HIS系统对接功能。必须支持数据对接人体成分分析仪INBODY570。


	模块名称
	子模块
	功能明细

	临床营养管理系统
	患者档案
	临床患者档案汇总采集，从医院HIS系统中获取基本信息，身高、体重等，另外从电子病历系统中获取临床诊断、主诉、现病史、既往史等。

	
	生化检查
	对接医院LIS系统实现患者生化检查数据实时查看及评价。

	
	营养筛查
	支持NRS2002、MNA、SGA、MUST、BCA、PGSGA、
STAMP共计7种筛查方法。

	
	营养评估
	1、综合评估（体格测量，临床体征，膳食评估，消化道症状）
2、生化评估

3、精确膳食摄入量评估

	
	营养会诊
	从电子病历系统中获取患者会诊通知，临床营养师录入会诊结果，并保存。

	
	▲肠内营养
	1、临床营养师开肠内处方明细。由临床医生通过HIS医嘱系统下医嘱，医嘱分为肠内医嘱、膳食医嘱、肠外医嘱。系统通过接口方式获取上述医嘱。临床营养师在营养管理系统中根据获取的对应医嘱信息，制定营养处方明细，生成肠内配置清单，营养技师（或医院配置中心）执行医嘱、配置制剂。

	
	营养标签
	支持肠内制剂的标签打印功能。营养标签格式可自定义设置。可实现营养师、配餐员、护士到病人手中三次签收、核对功能。

	
	营养支持
	1、营养处方

2、治疗膳食

3、肠内支持

	
	营养监测
	1、营养监测内容涵盖：医嘱信息监测、体检指标监测、生化检查监测等方面

2、系统能够自动、全面对比患者就诊期间重要营养指标的变化趋势

	
	营养宣教
	1、宣教模板

2、针对疾病诊断和营养诊断，系统提供全面的宣教内容

3、宣教打印

	
	营养病历
	标准营养病历，营养诊疗过程信息全部整合，营养病历规范符合等级医院及JCI评审要求

	
	统计图表
	工作量统计

	
	数据管理
	1、数据能够导出EXCEL或WORD

2、数据能够自动进行简单统计

	
	▲接口管理
	系统支持与医院HIS、LIS、EMR等系统对接实现数据同步。


注： 打“▲”项的技术指标为实质性参数，必须满足，否则作无效标处理。
（二）技术要求：
	1
	采用先进技术：基于C/S和多层体系结构技术、关系数据库技术、多线程编程技术、临床营养治疗干预技术的膳食营养信息系统。提供营养科信息化管理完整的解决方案。

	2
	系统实时性好：系统应注重数据采集与网络数据库管理之间的实时性，建立了基于网络的膳食营养数据实时同步系统，实时获取涉及的本系统的临床信息更新，提高工作质量与效率。

	3
	系统安全性和用户权限管理：软件系统稳定、安全，所有子系统实施统一的身份认证和权限管理。保证服务只对已经授权的集成用户开放具备多层权限控制，营养医师、营养技师拥有不同的操作口令和不同的操作权力。具备完善的日志管理，可记录每个进入系统的人员的操作内容,包括登录、修改等，便于溯源。提供可靠的保护措施。有完善备份恢复功能、提供数据修改全程监控、提供错误日志、提供系统运行日志。提供数据的导入与导出功能。

	4
	可维护性/扩展性需求：系统设计采用开放式系统平台，以保证不同产品能够集成到该系统中来，系统设计充分考虑业务未来发展的需要，设计简明，各个功能模块间的耦合度小，便于系统的扩展；系统开发应采用业界先进、成熟的软件开发技术和系统结构，支持当前使用与今后发展；以确保系统的可维护性和可扩展性。


（三）售后服务：
1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）质保期内：接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务。质保期后：供方可提供系统终身维护，并以优惠价格提供服务。
5）每个月对相关系统、服务器、工作站及临床使用科室进行现场巡检1-2次，每次1-2天，巡检结束后接受院方考核；
6）每季度进行一次数据完整性及安全性验证， 并进行一次进行数据库调整优化，提高访问数据速度；

7）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

8）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

9）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息科负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

二、投标须承诺内容
1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供软件制作升级方案、培训方案。
2）质保期年限。
3）完工周期。
4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式
5）其他优惠条件。
三、报价方式
在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价（报价包括本项目范围软件、培训及与其他相关系统对接时自身的接口费用），本次投标报价不得大于等于29.8万元，否则作废标处理。
 四、其他：
1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。
2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加招投不需要，委托书中须含委托人及被委托人的身份证号码）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。
3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签字（或签章）。
4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，质保期结束后付清余款。
5、如未中标，院方恕不解释原因。
联系人：潘亮亮、杨飞
联系电话：0510-88859999转30205
联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息科。
附件：招标评分标准
项目名称：营养管理系统软件采购 
	招标评分表

	投 标 单 位
	投标报价(30分)
	技术性能配置(40分)
	完工时间(5分)
	售后服务（5分）
	投标单位评价（20分）
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评 标 标 准
1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。 

将所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，根据公式计算各投标报价偏差率（计算结果四舍五入保留两位小数，并转换成百分数），偏差率每高于或低于1%，扣0.5分，以此类推，直至投标报价分扣完为止。

投标报价偏差率计算公式：投标报价偏差率=(|投标人报价-评标基准价|)/评标基准价。
2、技术、性能、配置（40分）：由专家根据投标文件中软件制作方案符合情况打分。
a.以采购文件的响应程度为基准，满足采购文件要求得 (20分)。
   每负偏离一项扣0.5-2分，每正偏离一项加0.5-2分；
b. 依据提供软件进行评分（20分）
3、完工时间（5分）
    将所有有效的完工时间（以月为单位）的算术平均值作为评标基准完工时间，根据公式计算各完工时间偏差率（计算结果四舍五入保留两位小数，并转换成百分数），偏差率每高于或低于1%，扣0.5分，以此类推，直至完工时间分扣完为止。
4、售后服务（5分）
以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。（5分）
5、投标单位评价（20分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。
        a、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；
         b. 投标人具有营养软件相关著作权证书(3分)。
        c、投标企业资质（12分）：通过ISO9001质量体系认证。（4分）具有CMMI3级及以上认证证书（4分）。具有信息系统项目高级管理师资质（4分）。
d. 投标文件规范性、完整性（3分）： 按标书制作的优劣酌情打分。
本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格相同，投标技术配置得分高者优先。
8

