## Sheet1
医用耗材、试剂（专用）遴选目录
序号 | 名称 | 使用用途 | 临床使用或满足手术要求该耗材需要达到的标准（耗材遴选标准） | 耗材匹配使用设备名称、品牌及型号
1 | 一次性微波消融针 | 用于肿瘤消融、结节消融。微波消融设备专机专用耗材 | 用于肿瘤消融、结节消融。微波消融设备专机专用耗材，需要多种规格，消融针多个型号。 | 微波治疗仪：亿高 ECO-100A1
2 | 人体成分分析仪电极片 | 人体成分分析仪专用电极片 | 可匹配费森的人体成分分析仪使用 | 人体成分分析仪：费森尤斯 -BCM
3 | 冠脉超声成像导管 | 血管内超声专机专用耗材 | 图像分辨率高、成像清晰。 | 血管内超声系统：波科 -H7493932222CC0
4 | 血管内超声系统一次性滑板 | 血管内超声专机专用耗材 | 具有自动回退功能，回退阻力小，不卡顿。 | 血管内超声系统：波科 -H7493932222CC0
5 | 血液浓缩器 | 心衰超滤脱水装置配套使用 | 最大跨膜压500mmHg；滤芯直径4-5cm；血路端口6.35mm、过滤端口 4.76-6.35mm。 | 心衰超滤脱水装置：哈特凯尔 FQ-16
6 | 一次性使用血液透析管路 | 心衰超滤脱水装置配套使用 | 1、外径6.3mm； 2、预冲量：动脉管路 65±15ml、静脉管路25±15ml； 3、配预冲针头 | 心衰超滤脱水装置：哈特凯尔 FQ-17
7 | 超声诊断仪检测授权软件V1.0U盘 | 肝纤维检测专用软件 | 肝纤维检测专用软件 | 剪切波组织定量超声诊断仪：海斯凯尔- -PT3000
8 | 葡萄糖探头（一次性使用，无菌） | 动态血糖监测，美敦力胰岛素泵专机专用耗材 | 动态血糖监测，美敦力胰岛素泵专机专用耗材 | 动态血糖监护系统：美敦力- MMT-7102W01
9 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | 通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射，美敦力胰岛素泵专机专用耗材 | 通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射，美敦力胰岛素泵专机专用耗材 | 动态血糖监护系统：美敦力- MMT-7102W01
10 | 医用升温毯 | 升温仪专机专用耗材 | 匹配现有升温仪使用 | 医用升温毯：北京麦康- PW-I
医用升温毯：北京麦康- PW-I
11 | 酶系清洗剂 | 清洗机专用酶 | 适合三浦RN-80CSW清洗消毒机专机专用 | 清洗消毒器：三浦- RN-80CSW
12 | DAB染色液 | 罗氏免疫组化专机专用耗材 | 适合罗氏BenchMark ULTRA专机专用。 | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
13 | 返蓝染色液 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
14 | 苏木素染色液 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
15 | 缓冲液 UL TRALCS |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
16 | 清洗液 EZ Prep |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
17 | 清洗液 Reaction Buffer |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
18 | 免疫组化抗原修复缓冲液 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
19 | 缓冲液 10*SSC |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
20 | 切片标签 KIT PACK EBAR |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
21 | 原位杂交蓝染染色液 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
22 | 红色复染染色液 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
23 | 原位杂交用蛋白酶 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
24 | EBER探针 |  |  | 全自动免疫组化染色系统;罗氏- BenchMarK ULTRA
25 | 缓冲液 | 罗氏免疫分析仪配套使用耗材 | 罗氏电化学发光仪原装配套试剂，是保障检测系统稳定，保证检测结果质量的关键。主要用途：与 ProCell M 与 Elecsys 试剂配合使用，在cobas e601 免疫分析系统中产生电化学信号，维护电极，运送反应混合物，清洗链霉亲和素包被的微粒作用。 | 全自动免疫分析仪；罗氏- Cobas e601
26 | 甲状腺相关自身抗体质控品 |  | 甲状腺自身抗体ATA,ATG,TRAb三个检测项目的混合室内质控品，适用于cobas e601 该项目检测参考范围。 | 全自动免疫分析仪 罗氏-Cobas e601
27 | 血氨检测试剂盒（比色法） | 罗氏免疫分析仪配套使用耗材 | 比色法，规格150测试，为罗氏cobas6000-c501 全自动生化分析仪配套的专用试剂，用于体外定量测定人血浆中血氨浓度。 | 全自动免疫分析仪：罗氏- Cobas e6000
28 | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法） | 新购置电泳仪专用耗材 | 适用于sebia Capillarys 3全自动电泳分析仪；用于血清中的免疫球蛋白分型检测；方法学：毛细管电泳法。 | 全自动毛细管电泳仪：赛比亚- CAPILLARYS 30CTA
29 | LIH试剂（溶血、脂血、黄疸样本检查液） | 溶血、脂血、黄疸样本检查夜 | 适用于贝克曼5800生化仪，用于样本状态如溶血、脂血、黄疸的检查确认。 | 生化分析仪;贝克曼- AU5800(AU5831)
30 | 全自动封膜机专用铝膜 | 专机专用铝膜 | 适用于众申ZM50全自动试管封膜机 ；用于血标本检测后，试管封膜密封储存 | 全自动试管封膜机：众申- ZM50
31 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | CRRT金宝床边血滤机专用管路 | CRRT金宝床边血滤机治疗管路 | 连续性血液净化设备：百特-Prismaflex
连续性血液净化设备：百特-Prismaflex
32 | 加温呼吸管路 | 高流量吸氧设备专机专用耗材 | 高流量吸氧设备治疗用耗材 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 ：斯百瑞OH-70C
33 | 一次性使用鼻氧管 | 高流量吸氧设备专机专用耗材 | 高流量吸氧设备治疗用耗材 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 ：斯百瑞OH-70B
34 | 一次性使用呼吸回路 | 高流量吸氧设备专机专用耗材 | 高流量吸氧设备治疗用耗材 | 高流量湿化氧疗仪：怡和嘉业- H-80A
|  | 高流量吸氧设备专机专用耗材 |  | 高流量湿化氧疗仪：怡和嘉业- H-80A
35 | 负压引流器 | 乳腺旋切系统专用耗材，符合院感要求 | 乳腺旋切系统用耗材，符合院感要求 | 乳房活检及旋切系统：强生 -SCM23