## Sheet2
其他医用耗材及试剂（非专用）遴选目录
序号 | 名称 | 使用用途 | 临床使用或满足手术要求该耗材需要达到的标准（耗材遴选标准）
1 | 橡胶B超探头隔离护套 | 检查时对探头起隔离保护，防止交叉感染 | 检查时对探头起隔离保护，防止交叉感染，长度需要不同规格。
2 | 眼用全氟丙烷气体 | 可满足眼科玻切手术使用 | 可满足眼科玻切手术使用。纯度高于99%，无菌
3 | 全氟丙烷气体过滤器 | 可满足眼科玻切手术使用 | 与全氟丙烷气体配套使用，可满足眼科玻切手术使用
4 | 空心纤维透析器 | 高通量、低通量血液透析用（部分易过敏患者使用），保证透析患者透析质量，满足体积较大患者透析需求，KT/V大于1.2且URR大于65%，避免合成膜造成的透析器过敏反应 | 高通量透析器，适用合成膜过敏的透析患者，有效膜面积≥1.7m2，β2- MG 筛分系数超过0.6；血流速300ml/min、透析液流速500ml/min条件下β2-MG清除率超过20ml/min；Kuf超过20ml/(mmHg·Hr)
|  | 低通量血液透析用（部分易过敏患者使用） | 低通量透析器，适用合成膜过敏的透析患者，有效膜面积≥1.5m2
5 | 空心纤维透析滤过器 | 可匹配贝朗床边血滤机用血滤器 | 血液透析滤过器，有效膜面积≥1.5m2，超滤系数≥48ml/h*mmHg，β2微球蛋白筛选系数≥0.7
6 | 一次性使用留置针（透析用留置针） | 疑难内瘘及治疗时间大于4小时的内瘘穿刺用 | 可用于动静脉内瘘穿刺，有16G、17G等多种型号可供选择使用，导管材料优质能够减少穿刺过程中多血管的损伤
7 | 4.5%过氧乙酸消毒液 | 用于水处理消毒，能够满足消毒浓度要求，且使用后水质达标 | 血液透析水处理设备专用消毒液，过氧乙酸浓度≥4.5%
8 | 血液透析滤过器 | 高通量血液透析用，保证高通量透析患者透析质量，KT/V大于1.2且URR大于65% | 高通量透析器，有效膜面积1.4m2左右，β2- MG 筛分系数超过0.6；血流速300ml/min、透析液流速500ml/min条件下β2-MG清除率超过20ml/min；Kuf超过20ml/(mmHg·Hr)。
9 | 一次性使用活检穿刺针 | 肺部磨玻璃结节术前CT定位使用 | 肺部磨玻璃结节术前CT定位使用，产品质量高，异物反应小。
10 | 尿素[14C]胶囊 | 予C14呼气卡配套使用。 | 胶囊剂型，崩解时间≤10分钟，按照国家要求含有尿素碳14≤0.75微居，常温保存，有效期≥24月。
11 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 用于肠镜检查患者肠镜进入肠腔时的润滑。 | 用于肠镜检查时肠道局部麻醉和插管时肠道润滑，常温储存，有效期≥24月。
12 | 医用无菌防护套 | 定制产品，防止术中交叉感染 | 适用或接近蔡司OPMI PENTERO 900显微镜型号使用的无菌显微镜保护套。
13 | 吸收性明胶海绵 | 术中止血用 | 术中止血用，无菌包装，止血效果佳
14 | 一次性使用无菌换药包 | 用于肛肠科换药 | 用于肛肠科换药，需配置：金属镊子2把，棉球，碘伏棉球，纱布2块，一次性手套1付，一次性无菌垫单1块，弯盘1只）。金属镊子夹物牢固，使用方便。
15 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 腹腔或者腹部手术后深部引流用 | 腹腔或者腹部手术后深部引流用，管径多种规格
16 | 外科手术引流导管套装 | 用于体表创伤或切口引流 | 用于体表创伤或切口引流
17 | 类人胶原蛋白修复敷料 | 抑制和缓解皮炎、湿疹、皮肤干燥症、敏感肌的修复与辅助治疗作用。婴幼儿、孕妇可使用。具有保湿隔离作用 | 抑制和缓解皮炎、湿疹、皮肤干燥症、敏感肌的修复与辅助治疗作用。婴幼儿、孕妇可使用。具有保湿隔离作用
18 | 长效抗菌材料 | 用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 | 用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。
19 | 一次性使用注射笔用针头 | 注射胰岛素用 | 注射胰岛素用。可匹配目前院内在用所有胰岛素注射笔使用。
20 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 用于包皮过长、包茎的治疗 | 用于包皮过长、包茎的治疗，规格齐全。吻合牢固，吻合钛钉异物反应轻。
21 | 一次性使用输尿管软镜取石套件(输尿管导引鞘) | 输尿管结石碎石后取石使用 | 输尿管结石碎石后取石使用，网篮打开直径可达15mm，软头或无头设计不会刮伤组织
输尿管细镜碎石后取石专用
|  | 肾盂结石碎石后取石使用 | 肾盂结石碎石后取石使用。规格齐全，最大型号可容纳奥林巴斯软镜进入，内芯外鞘均有亲水涂层，且无缝连接，不刮伤组织，鞘管支撑性好。
肾盂结石碎石后取石专用
肾盂结石碎石后取石专用
22 | 封堵取石导管 | 预防术后结石上移，原位碎石 | 预防术后结石上移，原位碎石。头尾端亲水性好，易通过狭窄输尿管，可直接由输尿管镜内置入。
23 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 输尿管手术必备耗材 | 头尾端亲水性好，易通过狭窄输尿管，可直接由输尿管镜内置入。
24 | 微创扩张引流套件 | 肾造瘘使用耗材 | 肾造瘘使用耗材。规格型号齐全，鞘体有亲水涂层，剥皮鞘鞘管支撑性好且易撕开。
25 | 一次性使用超滑导尿管（单腔） | 常规泌尿外科导尿使用 | 头端柔软，不易刮伤粘膜组织。
26 | 一次性使用麻醉用针 | 用于超声引导下的神经阻滞，加强显影超声引导，精准穿刺，大幅度减少神经血管损伤等并发症 | 用于超声引导下的神经阻滞，加强显影超声引导，精准穿刺，减少神经血管损伤等并发症
27 | 一次性体温探头 | 用于术中体温监测，需为体表型探头 | 用于术中体温监测，需为体表型探头。最大允许误差：±0.1℃，响应时间：小于150秒，兼容现有监护仪
28 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 用于肺隔离技术，术中单肺通气，方便手术 | 用于胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用，设计安全、使用方便。产品型号齐全，各种型号能确保供应。
29 | 一次性使用呼吸过滤器 | 用于麻醉机过滤有害微生物 | 用于麻醉机过滤有害微生物，功能要求：过滤气体中细菌及微粒和(或)保持气道中的温湿度。壳体密合性符合要求，对空气中0.5um以上微粒的有效滤除率在90%以上，无菌，细胞毒性小，无致敏反应，环氧乙烷残留量不大于10ug/g。能够有效滤除细菌及病毒湿化效果，低呼吸阻力，低死腔量，型号有直型和弯型供选择，也要有成人、儿童、婴儿型可供选择。
30 | 电子注药泵 | 用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。 | 用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。根据镇痛时间不同，配有多种型号药盒，有大容量通用药盒（不小于300ml）。支持信息化、网络化，可以进行超视距管理，用泵及随访数据可以留存并导出；系统信号稳定，对医院现有信息系统、各种特殊设备无干扰。
31 | 通用粘接系统（3M万能胶） | 补牙材料 | 第八代粘接剂，光固化，干/湿粘接，可自酸蚀，可全酸蚀。
32 | 艾灸装置 | 用于无烟艾灸治疗 | 用于无烟艾灸治疗，所用艾灸为无烟型艾灸。
33 | 一次性使用正压无针输液接头 | 1.多用于没有瓣膜的中心静脉导管、中线导管 2.solo picc等前端开口，瓣膜在尾端的导管 | 1.使用于没有瓣膜的中心静脉导管，减少堵管风险，可保持血管通路通畅 2.用于没有瓣膜的中长导管，减少堵管、导管内返血等风险。 3.solo picc等前端开口，瓣膜在尾端的导管，肝素帽不可替代，在进行维护或输液时使用。
34 | 经外周中心静脉导管 | 腔内心电图picc尖端定位技术。适用于：符合PICC置管适应症且心电图报告显示正常P波患者，用于化疗、长期输液、输入刺激性药物，肠外营养等。 | 1.符合PICC置管适应症且心电图报告显示正常P波患者，用于化疗、长期输液、输入刺激性药物，肠外营养等。。可实时判断导管头端位置，及时调整，增加置管成功率。减少多次调整PICC导管操作，减少感染的几率。 2.改良型中长导管置入术使用。用于持续输注等渗或接近等渗的药物；短期静脉注射万古霉素的病人（少于6天的治疗）；需持续镇静和镇痛的病人 ；间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性药物。可减少反复穿刺损伤，降低人力成本、耗材成本。
改良型中长导管置入术使用。用于持续输注等渗或接近等渗的药物；短期静脉注射万古霉素的病人（少于6天的治疗）；需持续镇静和镇痛的病人 ；间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性药物。
35 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 宫腔操作手术后，行宫腔内注射宫安康以防止宫腔粘连 | 成分为体内内源性物质（避免排异反应），可被体内降解和吸收，能有效预防宫腔粘连，保护女性生育能力。
36 | 听小骨假体 | 用于人工听骨重建 | 用于人工听骨重建。钛合金材料，不影响患者术后MR检查
37 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组织化学检测使用 | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。
38 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学法）
39 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法）
40 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学法）
41 | ALK抗体试剂（免疫组织化学法）
42 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学法）
43 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学法）
44 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学法）
45 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 用于病理特殊染色 | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三级医院内使用。
46 | 抗酸染色液（萋尼氏法）
47 | 病理糖原染色液（PAS）
48 | 生物染料 |  | 即用型，在二甲苯、乙醇、甲醛内不脱色
49 | HER-2/NEU抗体试剂 |  | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。不需要专机专用
50 | 抗c-Kit（9.7）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |  | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。不需要专机专用
51 | 苏木素染色液 | 用于病理常规染色 | 用于病理常规染色。染色效果稳定
52 | 伊红染色液
53 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 用荧光原位杂交法体外检测HER2基因扩增状态 | 双色探针，在省标目录内，染色效果稳定，通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。1人份检测≤1500元
54 | 吸引活检针 | 甲状腺及淋巴结细针穿刺使用 | 甲状腺及淋巴结细针穿刺使用。超声下显示效果较好，吸取细胞组织样本多、完整。
55 | 穿刺针 | 各种囊肿硬化穿刺治疗 | 各种囊肿硬化穿刺治疗。不同直径应对不同器官及囊肿大小，产品长度基本满足所有病灶部位深度。
56 | 活检针 | 各部位目标肿块活检 | 各部位目标肿块活检，超声下显示效果好，组织样本完整。
57 | 软组织活检针
58 | 乳腺定位针 | 标记乳腺肿物，防止乳腺肿物活动度过大，在术中丢失。 | 标记乳腺肿物，防止乳腺肿物活动度过大，。使用时进入目标组织顺利、穿刺针超声显示明显
59 | 一次性使用引流导管 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用，置管滞留时间久
60 | 引流导管及附件（直接穿刺引流管） | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用，不同直径应对不同器官及囊肿大小，不同长度满足不同病灶部位深度。
61 | 引流导管及附件（经皮穿刺导入系统）
62 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用。不同直径应对不同器官及异液性包块的需要，配件能够保证根据需要完成一步法和两步法。
63 | 微量白蛋白（MAL）测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于开展尿微量白蛋白定量检测 | 适用于贝克曼5800全自动生化分析仪；用于定量测定尿液中的微量白蛋白浓度；方法学：免疫比浊法。
64 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 诺如病毒检测使用 | 胶体金法，可同时检测诺如病毒抗原I和诺如病毒抗原II，试剂组成包括检测板和样本稀释液，质量稳定可靠。
65 | 幽门螺杆菌测定试剂盒（含质控品） | 用于幽门螺杆菌测定 | 适用于贝克曼5800全自动生化分析仪；用于定量测定血清中的幽门螺杆菌抗体浓度；方法学：胶乳免疫比浊法。
66 | 螺旋盖样本管 | 用于开展尿白蛋白肌酐比值检测 | 适用于全自动生化分析仪上机检测 ；螺旋盖，圆底塑料试管，密封不漏液；规格要求：12mm*75mm。
67 | Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体） | 可用于血型抗原检测 | 能适用于HAMILTON设备使用
68 | 邻苯二甲醛消毒液 | 用于内镜的高水平消毒，符合消毒标准 | 用于内镜的高水平消毒，使用效果符合院感要求标准
69 | 医疗器械消毒剂 | 用于内镜的灭菌 | 用于内镜的灭菌，使用效果符合院感要求标准
70 | 一次性呼吸过滤咬嘴（含过滤器） | 用于肺功能检测，患者呼气一次性使用 | 用于肺功能检测，患者呼气一次性使用