## 其他医用耗材及试剂（非专用）补录遴选目录
其他医用耗材及试剂（非专用）补录遴选目录
序号 | 名称 | 使用用途 | 临床使用或满足手术要求该耗材需要达到的标准（耗材遴选标准）
1 | 橡胶B超探头隔离护套 | 检查时对探头起隔离保护，防止交叉感染 | 检查时对探头起隔离保护，防止交叉感染，长度需要不同规格。
2 | 眼用全氟丙烷气体 | 可满足眼科玻切手术使用 | 可满足眼科玻切手术使用。纯度高于99%，无菌
3 | 全氟丙烷气体过滤器 | 可满足眼科玻切手术使用 | 与全氟丙烷气体配套使用，可满足眼科玻切手术使用
6 | 一次性使用留置针（透析用留置针） | 疑难内瘘及治疗时间大于4小时的内瘘穿刺用 | 可用于动静脉内瘘穿刺，有16G、17G等多种型号可供选择使用，导管材料优质能够减少穿刺过程中多血管的损伤
9 | 一次性使用活检穿刺针 | 肺部磨玻璃结节术前CT定位使用 | 肺部磨玻璃结节术前CT定位使用，产品质量高，异物反应小。
10 | 尿素[14C]胶囊 | 予C14呼气卡配套使用。 | 胶囊剂型，崩解时间≤10分钟，按照国家要求含有尿素碳14≤0.75微居，常温保存，有效期≥24月。
11 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 用于肠镜检查患者肠镜进入肠腔时的润滑。 | 用于肠镜检查时肠道局部麻醉和插管时肠道润滑，常温储存，有效期≥24月。
12 | 医用无菌防护套 | 定制产品，防止术中交叉感染 | 适用或接近蔡司OPMI PENTERO 900显微镜型号使用的无菌显微镜保护套。
13 | 吸收性明胶海绵 | 术中止血用 | 术中止血用，无菌包装，止血效果佳
14 | 一次性使用无菌换药包 | 用于肛肠科换药 | 用于肛肠科换药，需配置：金属镊子2把，棉球，碘伏棉球，纱布2块，一次性手套1付，一次性无菌垫单1块，弯盘1只）。金属镊子夹物牢固，使用方便。
15 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 腹腔或者腹部手术后深部引流用 | 腹腔或者腹部手术后深部引流用，管径多种规格
16 | 外科手术引流导管套装 | 用于体表创伤或切口引流 | 用于体表创伤或切口引流
17 | 类人胶原蛋白修复敷料 | 抑制和缓解皮炎、湿疹、皮肤干燥症、敏感肌的修复与辅助治疗作用。婴幼儿、孕妇可使用。具有保湿隔离作用 | 抑制和缓解皮炎、湿疹、皮肤干燥症、敏感肌的修复与辅助治疗作用。婴幼儿、孕妇可使用。具有保湿隔离作用
18 | 长效抗菌材料 | 用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 | 用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。
25 | 一次性使用超滑导尿管（单腔） | 常规泌尿外科导尿使用 | 头端柔软，不易刮伤粘膜组织。
27 | 一次性体温探头 | 用于术中体温监测，需为体表型探头 | 用于术中体温监测，需为体表型探头。最大允许误差：±0.1℃，响应时间：小于150秒，兼容现有监护仪
31 | 通用粘接系统（3M万能胶） | 补牙材料 | 第八代粘接剂，光固化，干/湿粘接，可自酸蚀，可全酸蚀。
32 | 艾灸装置 | 用于无烟艾灸治疗 | 用于无烟艾灸治疗，所用艾灸为无烟型艾灸。
34 | 经外周中心静脉导管 | 腔内心电图picc尖端定位技术。适用于：符合PICC置管适应症且心电图报告显示正常P波患者，用于化疗、长期输液、输入刺激性药物，肠外营养等。 | 1.符合PICC置管适应症且心电图报告显示正常P波患者，用于化疗、长期输液、输入刺激性药物，肠外营养等。。可实时判断导管头端位置，及时调整，增加置管成功率。减少多次调整PICC导管操作，减少感染的几率。 2.改良型中长导管置入术使用。用于持续输注等渗或接近等渗的药物；短期静脉注射万古霉素的病人（少于6天的治疗）；需持续镇静和镇痛的病人 ；间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性药物。可减少反复穿刺损伤，降低人力成本、耗材成本。
改良型中长导管置入术使用。用于持续输注等渗或接近等渗的药物；短期静脉注射万古霉素的病人（少于6天的治疗）；需持续镇静和镇痛的病人 ；间歇性或短期输注高渗透压、腐蚀性药物。
36 | 听小骨假体 | 用于人工听骨重建 | 用于人工听骨重建。钛合金材料，不影响患者术后MR检查。
37 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组织化学检测使用 | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。
38 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学法）
39 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法）
40 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学法）
41 | ALK抗体试剂（免疫组织化学法）
42 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学法）
43 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学法）
44 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学法）
45 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 用于病理特殊染色 | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三级医院内使用。
46 | 抗酸染色液（萋尼氏法）
47 | 病理糖原染色液（PAS）
48 | 生物染料 |  | 即用型，在二甲苯、乙醇、甲醛内不脱色
49 | HER-2/NEU抗体试剂 |  | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。
50 | 抗c-Kit（9.7）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |  | 即用型，在省标内，有相关材料证明在其它三甲医院内使用并通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。
51 | 苏木素染色液 | 用于病理常规染色 | 用于病理常规染色。染色效果稳定
52 | 伊红染色液
53 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 用荧光原位杂交法体外检测HER2基因扩增状态 | 双色探针，在省标目录内，染色效果稳定，通过江苏省室间质控或全国PQCC质控。1人份检测≤1500元
54 | 吸引活检针 | 甲状腺及淋巴结细针穿刺使用 | 甲状腺及淋巴结细针穿刺使用。超声下显示效果较好，吸取细胞组织样本多、完整。
55 | 穿刺针 | 各种囊肿硬化穿刺治疗 | 各种囊肿硬化穿刺治疗。不同直径应对不同器官及囊肿大小，产品长度基本满足所有病灶部位深度。
56 | 活检针 | 各部位目标肿块活检 | 各部位目标肿块活检，超声下显示效果好，组织样本完整。
57 | 软组织活检针
58 | 乳腺定位针 | 标记乳腺肿物，防止乳腺肿物活动度过大，在术中丢失。 | 标记乳腺肿物，防止乳腺肿物活动度过大，。使用时进入目标组织顺利、穿刺针超声显示明显
59 | 一次性使用引流导管 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用，置管滞留时间久
60 | 引流导管及附件（直接穿刺引流管） | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用，不同直径应对不同器官及囊肿大小，不同长度满足不同病灶部位深度。
61 | 引流导管及附件（经皮穿刺导入系统）
62 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用 | 胸水、腹水、脓肿等置管使用。不同直径应对不同器官及异液性包块的需要，配件能够保证根据需要完成一步法和两步法。
63 | 微量白蛋白（MAL）测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于开展尿微量白蛋白定量检测 | 适用于贝克曼5800全自动生化分析仪；用于定量测定尿液中的微量白蛋白浓度；方法学：免疫比浊法。
64 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 诺如病毒检测使用 | 胶体金法，可同时检测诺如病毒抗原I和诺如病毒抗原II，试剂组成包括检测板和样本稀释液，质量稳定可靠。
65 | 幽门螺杆菌测定试剂盒（含质控品） | 用于幽门螺杆菌测定 | 适用于贝克曼5800全自动生化分析仪；用于定量测定血清中的幽门螺杆菌抗体浓度；方法学：胶乳免疫比浊法。
66 | 螺旋盖样本管 | 用于开展尿白蛋白肌酐比值检测 | 适用于全自动生化分析仪上机检测 ；螺旋盖，圆底塑料试管，密封不漏液；规格要求：12mm*75mm。
67 | Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体） | 可用于血型抗原检测 | 能适用于HAMILTON设备使用
70 | 一次性呼吸过滤咬嘴（含过滤器） | 用于肺功能检测，患者呼气一次性使用 | 用于肺功能检测，患者呼气一次性使用