| 无锡市中医医院台式高温高压灭菌器采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 台式高温高压灭菌器 |  | 技术参要求见附表 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年3月14日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

| 台式高温高压灭菌器招标参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |
|  | 容积：≥80L，数量1台。 |
|  | 使用年限：≥8年。 |
|  | 主体材质为不锈钢。 |
|  | 设计温度：144℃。 |
|  | 开门采用电机驱动，手把式侧开门。 |
|  | 具有压力安全联锁装置，提供快开门安全联锁装置鉴定证书。 |
|  | 采用PLC控制,配备水质检测功能。 |
|  | 热敏打印机，可打印程序运行阶段温度、压力、时间、等。 |
|  | 预设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD测试、真空测试、预热程序、干燥程序。 |
|  | 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告. |
|  | 生产厂家具有特种设备制造许可证，特种设备设计许可证，特种设备安装改造维修许可证，并提供证件证明。 |
|  | 此设备的生产厂家要具有ISO9001和ISO13485证书。 |
|  | 售后服务：接到报修电话2小时内响应，4小时内到达现场处理，更换配件费用以外无任何其它服务费用，为保证设备正常运转和维修及时，在本省设有配件库。 |